## Hoja1
Proyecto: |  |  |  | Hora:
Ingeniero a cargo: |  |  |  | Fecha:
Técnico:
Descripción del proyecto.
PANEL FOTOVOLTAICO:
Marca: | Potencia: | Referencia: | Angulo de inclinación: | Emisividad:
INVERSOR:
Marca: | Potencia: | Referencia: | Kw/h generados: | % generación:
CÁMARA TERMOGRÁFICA:
Marca: | Resolución: | Referencia : | Fabricante: | Tipo:
Condiciones ambientales:
Humedad: | Vel. Aire: | Irradiación solar: | Temperatura: | Condiciones adicionales
CARACTERIZACIÓN DEL REGISTRO TERMOGRÁFICO.
Distancia Horizontal: | Distancia Vertical: | Angulo respecto al piso | Angulo respecto al panel | Condiciones adicionales

## Formato_Acta
| ACTA REGISTROS TERMOGRÁFICOS |  | 001_2021
ANÁLISIS TERMOGRÁFICO A PANELES FOTOVOLTAICOS MEDIANTE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES.
Proyecto: |  | Fecha:
Ingeniero a cargo: |  | Hora:
Estudiante: |  | Lugar:
Descripción del Proyecto:
Panel Fotovoltaico:
Marca: |  | Angulo de inclinación:
Potencia: |  | Emisividad:
Referencia:
Inversor:
Marca: |  | KW/h Generado:
Potencia: |  | % Generación:
Referencia:
Cámara Termográfica:
Marca: |  | Fabricante:
Resolución: |  | Tipo:
Referencia:
Condiciones Ambientales:
Humedad: |  | Temperatura:
Velocidad del Aire: |  | Condiciones adicionales:
Irradiación solar:
Caracterización del registro termográfico:
Distancia Horizontal: |  | Angulo respecto al panel:
Distancia Vertical: |  | Condiciones adicionales:
Angulo respecto al piso:
Observaciónes:

## Formato_Acta (2)
|  | ACTA REGISTROS TERMOGRÁFICOS |  |  |  |  | 001_2021
ANÁLISIS TERMOGRÁFICO A PANELES FOTOVOLTAICOS MEDIANTE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES.
Proyecto: | Planta de generación solar UniLibre Cali |  |  |  | Fecha: | 2021-08-18
Ing. a cargo: | Ingeniero José Fabian Torres |  |  |  | Hora: | 15:10
Estudiante: | Cristhian Alexander Torres |  |  |  | Lugar: | Sede Valle del Lili.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
MÓDULO FOTOVOLTAICO:
Marca: | YINGLI SOLAR |  |  | Áng. inclinación: |  | 5.7°
Potencia: | 275.0 WATTS |  |  | Material de cubierta: |  | Vidrio templado
Modelo: | YL275P-29b |  |  | Emisividad: |  | 0.9
INVERSOR:
Marca: | GROWATT |  |  | KW/h Generado: |  | 6.9 kW/h
Potencia: | 40 kW |  |  | % Generación: |  | 12%
Modelo: | TL3-US | Tensión: | 469 Vac | Corriente: |  | 6.1A | kW: | 5.1kW
CÁMARA TERMOGRÁFICA:
Marca: |  |  |  | Fabricante:
Potencia: |  |  |  | Tipo:
Referencia:
CONDICIONES AMBIENTALES:
Humedad: | 54% |  |  | Temperatura: |  | 26°
Velocidad del Aire: | Ráfaga: 3.5km/h - Prom: 0.5km/h |  |  | Material particulado: |  | 1 PPb
Irradiación solar: | 3.85 kW/h - módulo |  |  | Índice UV |  |  | 1.4
CARACTERIZACIÓN DEL REGISTRO TERMOGRÁFICO:
Distancia Horizontal: | 1.67m |  |  | Áng. respecto módulo: |  | 54.4°
Distancia Vertical: | 1.29m |  |  | Cond Adicionales:
Áng. respecto piso: | 60.1°
OBSERVACIONES:
REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Inversor 1: Inicio de medición. |  |  |  | Inversor 2: Inicio de medición.
Posicionamiento de cámara termográfica. |  |  |  | Ajuste de ángulo de cámara termográfica.
Inversor 1: Fin de medición. |  |  |  | Inversor 2: Fin de medición.